A_Průvodní zpráva

a)	Identifikace stavby

Název stavby:			Zateplení objektu Obecního úřadu Psáry

Místo stavby: 			Psáry, ul. Pražská č.p. 137

katastrální území: 	Dolní Jirčany

parcelní čísla: 		st. 81/2

Stavebník:			Obec Psáry

Pražská 137

252 44   Psáry

IČ: 00241580

Projektant:			ZONA architekti, s.r.o.

Práčská 14a/3139

106 00 Praha 10 – Záběhlice

IČ: 284 71 148, DIČ: CZ28471148

tel.: 271 910 091

e-mail: info@zonaarch.cz

www.zonaarch.cz

Ing. arch. Martin Belica, ČKA 03 174

Ing. arch. Petra Belicová

Ing. arch. Leoš Zeman

Stupeň dokumentace:		dokumentace ke snížení energetické náročnosti budovy

Datum:				prosinec 2011

Charakteristika stavby: 	zateplení objektu – soulad s novou normou

b)	údaje o dosavadním využití

Řešená stavba se nachází v centrální části obce Psáry.

Stávající budova Obecního úřadu je třípodlažní, obdélného půdorysu. Zastřešení je provedeno plochou střechou. Objekt je využívaný pro potřeby Obecního úřadu, dále je v něm umístěna pobočka pošty, ordinace lékaře, knihovna a jedna bytová jednotka.

Objekt vykazuje dílčí poruchy a nedostatky (počínající zatékání do střešní konstrukce, konstrukce obvodového zdiva a střechy nejsou dimenzovány na prostup tepla, stará dřevěná okna, mírné poruchy omítky).

| Pozemky dotčené výstavbou | plocha (m²) |  | druh pozemku |
| --- | --- | --- | --- |
| st. 82/1 | 1.091 |  | zastavěná plocha a nádvoří |

c)	průzkumy, napojení na dopravní a technickou infrastrukturu

Před zahájením projekčních prací bylo provedeno zkreslení stávajícího stavu na základě podkladů z původní dokumentace a skutečností z prohlídky stavby.

V napojení objektu na dopravní a technickou infrastrukturu stavby nedochází ke změnám. Stavba je dopravně napojena na hlavní komunikaci procházející obcí Psáry (ul. Pražská). Objekt je napojen na rozvody elektro, vody, kanalizace a plynu.

d)	splnění požadavků dotčených orgánů

Dokumentace je v souladu s požadavky dotčených orgánů státní správy.

e)	informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu

Stavba je v souladu s vyhláškou MMR č. 268/2009, o technických požadavcích na stavby.

f)	údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě územně plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona

Stávající stavba je v souladu s územním plánem, je zahrnuta do plochy B – bydlení městského typu nízkopodlažní.

g)	věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném území

Stavba bude probíhat na pozemcích parc. č. st. 82/1 v KÚ Dolní Jirčany. Nakládka a vykládka vozidel bude probíhat také na pozemku parc. č. st. 82/1.

Jiné věcné a časové vazby na okolí nejsou v této fázi známy.

h)	předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby

Předpokládaná doba výstavby je 3 měsíce. Zahájení prací se předpokládá v 04/2012, dokončení v 07/2012.

Postup výstavby lze předpokládat následující. Nejprve dojde k výměně stávajících oken za nové, poté bude následovat zateplení objektu (fasády a střecha).

i)	statistické údaje

Plocha střechy:				255 m²

Plocha fasády:				750 m²

V Praze 20. 12. 2012                                                                         vypracoval: Ing. arch. Martin Belica