Příloha č. 4

Požadavky na obsah roční zprávy o provozování

| OBSAH ROČNÍCH ZPRÁV O PROVOZOVÁNÍ | X znamená povinný údaj |
| --- | --- |
| Úvod |  |
| Hodnocené období (od-do) | X |
| Provozovatel: | X |
| Adresa: | X |
| Datum vydání: | X |
| Stručný popis smluvního vztahu mezi provozovatelem a vlastníkem jako správcem vodohospodářského majetku | X |
| Stručný popis provozovaného majetku | X |
| Majetková evidence | X |
| Seznam platných provozních řádů | X |
| Seznam platných kanalizačních řádů | X |
| Počet platných výjimek na kvalitu pitné vody | X |
| Seznam rozhodnutí o vypouštění odpadních vod | X |
| Seznam rozhodnutí o odběru povrchových vod | X |
| Seznam rozhodnutí o odběru podzemních vod | X |
| Služba dodávky pitné vody |  |
| Zdroje vody |  |
| Popis zdroje pitné vody, kategorie zdroje pitné vody | X |
| Kvalita vody ve zdroji pitné vody | X |
| Počet domovních studní | X |
| Úpravny vody |  |
| Popis linky úpravny vody (kategorie úpravny vody dle platné legislativy, návrhové parametry, provozní hodnoty - průtoky) | X |
| Kategorie jakosti zdroje surové vody dle platné legislativy, ukazatele kvality surové vody | X |
| Množství odebrané surové vody - m3 | X |
| Množství vyrobené upravené vody - m3 | X |
| Množství vyprodukovaného kalu (množství odvodněného kalu) – t/dané období | X |
| Způsob nakládání s kaly | X |
| Spotřeba chemikálií na 1m3 upravené vody – kg/1m3 | X |
| Podíl technologických vod na 1m3 upravené vody - m3/1m3 | X |
| Energetické nároky na 1m3 upravené vody – kW/1m3 | X |
| Vodovodní síť |  |
| Stručný popis stávajícího stavu sítě |  |
| Celková délka vodovodní sítě, vývoj za poslední 3 roky – km | X |
| Zastoupení použitých materiálů, vývoj za poslední 3 roky - % podíl hygienicky závadných materiálů | X |
| Zastoupení jednotlivých profilů, vývoj za poslední 3 roky - % | X |
| Stáří sítě - % (rozmezí intervalů 10 let), vývoj za poslední 3 roky | X |
| Počet vodovodních přípojek a jejich celková délka, vývoj za poslední 3 roky | X |
| Počet vodojemů - ks, názvy, kapacita | X |
| Počet a čerpacích stanic – ks, názvy | X |
| Zdržení vody ve vodovodní síti ve dnech | X |
| Vyhodnocení poruchovosti vodovodní sítě a přípojek (počet poruch na 100 km sítě, počet poruch na přípojku) | X |
| Celkový počet hydrantů | X |
| Schéma sítě (na vyžádání vlastníka) | X |
| Objekty na síti |  |
| Vodojemy |  |
| Typ a účel vodojemu | X |
| Rozměry akumulačních nádrží, objem – m, m3 | X |
| Průměrná doba zdržení vody – hod. | X |
| Technický stav vodojemu | X |
| Poruchy – popis, počet | X |
| Čerpací stanice |  |
| Osazení a typ čerpadel | X |
| Celkový jmenovitý výkon čerpadel - m3/s | X |
| Technický stav, počet poruch – popis, počet hodin, kdy nepracovaly | X |
| Armatury |  |
| Počet odkalovacích odvzdušňovacích ventilů | X |
| Poruchy – počet, popis | X |

| OBSAH ROČNÍCH ZPRÁV O PROVOZOVÁNÍ | X znamená povinný údaj |
| --- | --- |
| Odběratelé, měření, ztráty vody |  |
| Celkový počet obyvatel bydlících v zásobovaném území | X |
| Počet napojených obyvatel | X |
| Počet instalovaných vodoměrů u odběratelů | X |
| Počet vyměněných vodoměrů z důvodu lhůty kalibrace | X |
| Počet vyměněných vodoměrů z důvodu závady nebo poškození vodoměru | X |
| Počet vodoměrů, u kterých byla provedena kalibrace na žádost odběratele | X |
| Počet uzavřených přípojek (trvale, dočasně) | X |
| Počet neměřených přípojek – dopočítávaných dle prováděcí vyhlášky k zákonu č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu | X |
| Počet instalovaných zařízení k měření tlaku v systému | X |
| Počet instalovaných zařízení k měření úrovně hladiny v systému (trvale nebo dočasně) | X |
| Počet instalovaných on-line zařízení pro monitorování kvality vody v systému (trvale nebo dočasně) | X |
| Celkové množství vody převzaté, (vývoj za poslední 3 roky) - m3 | X |
| Celková voda k realizaci (VR), (vývoj za poslední 3 roky) - m3 | X |
| Objem vody fakturované (VF), (vývoj za poslední 3 roky) - m3 | X |
| Objem vody nefakturované (VNF), ( vývoj za poslední 3 roky) - m3 | X |
| Ztráty vody (VNF/VR), množství, shrnutí důvodů, (vývoj za poslední 3 roky) - % | X |
| Výtěžnost sítě = VF (pitná)/celková délka sítě – m3/km | X |
| Napojenost obyvatelstva (počet napojených obyvatel/délka sítě) – (obyv./km) | X |
| Provozní činnosti |  |
| Popis hlavních činností provozovatele, vliv investičních akcí vlastníka na provozování | X |
| Havárie – výčet vzniklých havárií, podklady ke každé havárii (lokalita, doba přerušení služby, příčina a způsob odstranění havárie) | X |
| Mimořádné stavy (náhradní zásobování – důvody, délka trvání) | X |
| Opatření vedoucí k zajištění kvality pitné vody | X |
| Provozní investice – výše investice a na co vynaloženo | X |
| Způsob oznámení o přerušení a opětovném obnovení služby dodávek pitné vody | X |
| Ekonomické údaje |  |
| Výše ceny pro vodné - Kč/m3 | X |
| Vybrané vodné celkem - tis. Kč | X |
| Cena vody převzaté - Kč/m3 | X |
| Náklady pro výpočet ceny pro vodné dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu – Kč | X |
| Dohadná položka fakturace – Kč | X |
| Pohledávky u odběratelů – Kč | X |
| Služba odvádění a čištění odpadních vod |  |
| Čistírny odpadních vod |  |
| Výpis povolení k vypouštění odpadních vod – číslo, datum platnosti: vydáno - platné do, parametry povolení | X |
| Popis technologické čistící linky (plánovaná kapacita, skutečné hydraulické a biologické zatížení, jednotlivé stupně) a kalové koncovky | X |
| Množství vyčištěných odpadních vod - m3/dané období | X |
| Množství vyprodukovaného kalu (množství odvodněného kalu) – t/rok | X |
| Množství kalu hodnoceného jako nebezpečný odpad – t/rok | X |
| Způsob nakládání s kaly | X |
| Množství vyprodukovaného bioplynu - m3, jeho využití | X |
| Poruchy – popis a počet poruch | X |
| Počet ekvivalentních obyvatel (EO) dle skutečného zatížení | X |
| Stoková síť |  |
| Popis stokové sítě (jednotná, oddílná, tlaková, čerpání, odlehčovací komory, dešťové nádrže, retenční nádrže) | X |
| Počet napojených obyvatel | X |
| Celková délka kanalizace, vývoj za poslední 3 roky – km | X |
| Použité materiály, vývoj za poslední 3 roky - % | X |
| Zastoupení jednotlivých profilů, vývoj za poslední 3 roky - % | X |
| Stáří sítě, vývoj za poslední 3 roky - % (rozmezí 10 let) | X |
| Počet kanalizačních přípojek - vývoj za poslední 3 roky | X |
| Vyhodnocení poruchovosti sítě (počet poruch na 100 km sítě, počet poruch v šachtách, počet poruch na přípojkách), vývoj za poslední 3 roky | X |
| Celkový počet stálých průtokoměrů v síti | X |
| Počet stálých zařízení na měření kvality | X |
| Schéma sítě (na vyžádání vlastníka) | X |
| Objekty na stokové síti |  |
| Čerpací stanice |  |
| Vybavení (typ čerpadel, Q/h, kW) | X |
| Počet poruch a popis | X |
| Odlehčovací komory |  |
| Údaje o poměru ředění splaškových vod na přepadech do vodního recipientu (projektovaný a skutečný), počet přepadů | X |
| Množství odvedené nečištěné odpadní vody přímo do vodního toku - m3 | X |
| Poruchy – počet, popis | X |
| Počet přepadů | X |
| Spojné, proplachovací nebo rozdělovací komory |  |
| Popis funkce, umístění | X |
| Poruchy – počet, popis | X |
| Dešťové a retenční nádrže |  |
| Objem, rozměry, popis funkce | X |
| Poruchy – počet, popis | X |
| Odběratelé, měření, balastní vody |  |
| Celkový počet obyvatel bydlících v odkanalizovaném území | X |
| Počet napojených obyvatel | X |
| Množství balastních vod přitékající na ČOV - m3/hod. | X |
| Zdroje balastních vod | X |
| Provozní činnosti |  |
| Popis hlavních činností provozovatele, investičních akcí a jejich vliv na provoz | X |
| Havárie – statistika vzniklých havárií (lokalita, doba přerušení služby, příčina a způsob odstranění havárie) | X |
| Mimořádné stavy (náhradní odvádění odpadních vod) | X |
| Ekonomické údaje |  |
| Výše ceny pro stočné - Kč/m3 | X |
| Fakturované stočné – odpadní voda celkem – Kč (plus dohadná položka) | X |
| Poplatky za vypouštění odpadních vod – Kč | X |
| Fakturované stočné – srážková voda celkem – Kč | X |
| Pohledávky u odběratelů (členění po lhůtě splatnosti do 90 dnů, od 91 do 180 dnů, nad 180 dnů) – Kč | X |
| Náklady pro výpočet ceny pro stočné v členění dle zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu – Kč | X |
| Spotřeba energie na vyčištění 1 m3 odpadní vody – Kč/m3 | X |
| Služby údržby a oprav |  |
| Údržba |  |
| Úpravny vody |  |
| Popis údržby provedené na úpravnách vody – primární stupeň, sekundární stupeň, chemické hospodářství, zdravotní zabezpečení, kalové hospodářství | X |
| Popis údržby prováděné na stavebních objektech úpraven vod | X |
| Vodovodní síť |  |
| Popis údržby provedené na vodovodní síti | X |
| Počet kalibrací zařízení k měření tlaku během hodnoceného období | X |
| Počet kalibrací zařízení k měření úrovně hladiny během hodnoceného období | X |
| Počet kalibrací on-line zařízení pro monitorování kvality vody během hodnoceného období | X |
| Popis údržby prováděné na stavebních objektech vodovodní sítě | X |
| Stoková síť |  |
| Popis údržby provedené na stokové síti | X |
| Počet kalibrací stálých průtokoměrů na kanalizačních měrných profilech v kanalizační síti během hodnoceného období | X |
| Počet kalibrací stálých zařízení na měření kvality během hodnoceného období | X |
| Popis údržby prováděné na stavebních objektech stokové sítě | X |
| Čistírny odpadních vod |  |
| Popis prováděné pravidelné údržby na ČOV – česle, primární sedimentace, aktivační nádrže, dosazovací nádrže, vyhnívací nádrže, kogenerační jednotky, kalolisy, odstředivky | X |
| Popis údržby prováděné na stavebních objektech ČOV | X |
| Opravy |  |
| Jmenovitý seznam všech oprav (nad 50tis. Kč) provedených na úpravnách vody, celkem - výše nákladů, doba trvání | X |
| Průměrná délka opravy na vodovodní síti – hod. | X |
| Jmenovitý seznam všech oprav na vodovodní síti včetně přípojek (nad 50 tis. Kč), celkem - výše nákladů, doba trvání | X |
| Jmenovitý seznam všech oprav na vodojemech (nad 50 tis. Kč), celkem - výše nákladů, doba trvání | X |
| Průměrná délka opravy na stokové síti – hod. | X |
| Celkový počet oprav na stokové síti během sledovaného období | X |
| Jmenovitý seznam všech oprav na stokové síti včetně přípojek (nad 50 tis. Kč), celkem - výše nákladů, doba trvání | X |
| Jmenovitý seznam všech oprav na ČOV (nad 50 tis. Kč), celkem - výše nákladů, doba trvání | X |
| Služby servisu odběratelům |  |
| Popis způsobu zavedení služby servisu odběratelům – zákaznické centrum, call centrum, informační systém stížností | X |
| Celkový počet stížností veřejnosti, statistika dle obsahu stížnosti a doby vyřízení stížnosti | X |
| Celkový počet stížností veřejnosti souvisejících s provozem ČOV | X |
| Celkový počet stížností veřejnosti souvisejících s provozem kanalizační sítě (zápach, neprůtočnost, propad, poklopy, atd.) | X |
| Celkový počet stížností veřejnosti souvisejících s provozem vodovodní sítě (senzorické vlastnosti vody, tlak vody, kvalita vody) | X |
| Celkový počet stížností veřejnosti na vytopení Kanalizací | X |
| Celkový počet stížností na nesprávnou fakturaci | X |
| Služba nakládání s běžnými odpady |  |
| Technicko-provozní údaje |  |
| Popis nakládání s odpady a jejich likvidace | X |
| Přehled evidence odpadů (zejména dle kategorie odpadů u kalů) | X |
| Množství zachycených shrabků – t | X |
| Množství zachyceného štěrku a písku na lapácích ČOV – t | X |
| Množství odseparovaných tuků a olejů v m3 | X |
| Ekonomické údaje |  |
| Náklady spojené s likvidací jednotlivých odpadů | X |
| Služba zneškodňování odpadních vod na individuálním základě |  |
| Stručný popis smluvního vztahu mezi provozovatelem a vlastníkem v oblasti řešení zněškodňování odpadních vod na individuálním základě | X |
| Stručný popis individuálních zdrojů odpadní vody – odkud se provádí svoz, kdo jej provádí | X |
| Seznam smluvních partnerů pro dodávku odpadní vody z individuálních zdrojů (dopravci) | X |
| Seznam ČOV, na kterých probíhá služba likvidace odpadních vod na individuálním základě | X |
| Seznam provozních řádů ČOV určených pro provádění služby likvidace odpadních vod na individuálním základě s uvedením odkazů na části provozních řádů tuto skutečnost popisujících | X |
| Seznam rozhodnutí vodoprávních či jiných správních orgánů o podmínkách pro provádění služby likvidace odpadních vod na individuálním základě | X |
| Statistika zneškodňování odpadních vod na individuálním základě |  |
| Množství odpadních vod na individuálním základě – m3 | X |
| Způsob a výše ceny za službu likvidace odpadních vod na individuálním základě, tržby a náklady | X |
| Popis systému účetnictví pro samostatné vedení nákladů na službu likvidace odpadních vod na individuálním základě včetně metodik a směrnic pro stanovení podílu nákladů (zejména provozu ČOV) příslušejících pro cenu pro stočné a pro cenu za službu likvidace odpadních vod na individuálním základě | X |
| Vztahy k odběratelům |  |
| Celkový počet stížností odběratelů souvisejících se službou likvidace odpadních vod na individuálním základě zajištěnou fekálními vozy během hodnoceného období | X |
| Popis způsobu evidence původců a dopravců při provádění služby likvidace odpadních vod na individuálním základě | X |
| Seznam míst s možností automatického předání odpadních vod při provádění služby likvidace odpadních vod na individuálním základě | X |
| Vyhodnocení základních výkonových ukazatelů |  |
| Pitná voda |  |
| Kvalita základních služeb (zásobování) |  |
| Jakost dodávané pitné vody (iPVz1, PVz1) |  |
| Počet stanovení ukazatele jakosti dodávané pitné vody splňujících hygienické limity ve smyslu vyhlášky č. 252/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, provedených během hodnoceného období (počet) | X |
| Celkový počet stanovení ukazatele jakosti dodávané pitné vody vyžadovaných na základě požadavků vyhlášky č. 252/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, provedených během hodnoceného období (počet) | X |
| Celkový počet stanovení ukazatele jakosti dodávané pitné vody vyžadovaných na základě požadavků vyhlášky č. 252/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v následujícím hodnoceném období (počet) | X |
| Hodnota informativního ukazatele iPVz1 (%) | X |
| Hodnota smluvního ukazatele PVz1 (počet) | X |
| Referenční hodnota pro hodnocené období | X |
| Referenční hodnota pro následující hodnocené období | X |
| Havarijní přerušení dodávek pitné vody − domácnosti (iPVz2, PVz2) |  |
| Počet přípojek, s výjimkou přípojek vybraných odběratelů, postižených přerušením dodávky pitné vody během každé jedné havárie (počet) | X |
| Počet hodin přerušení dodávky pitné vody během každé jedné havárie (hodiny) | X |
| Celkový počet přerušení dodávky pitné vody z důvodu havárie, během hodnoceného období (počet) | X |
| Počet přerušení dodávky pitné vody z důvodu havárie jejichž odstranění trvalo od 32 hodin do 55 hodin včetně, během hodnoceného období (počet) | X |
| Počet přerušení dodávky pitné vody z důvodu havárie jejichž odstranění trvalo od 56 hodin do 79 hodin včetně, během hodnoceného období (počet) | X |
| Počet přerušení dodávky pitné vody z důvodu havárie jejichž odstranění trvalo 80 a nebo více hodin, během hodnoceného období (počet) | X |
| Hodnota informativního ukazatele iPVz2 (hodiny/havárii) | X |
| Hodnota smluvního ukazatele PVz2 (hodiny) | X |
| Referenční hodnota (platí i pro následující hodnocené období) | X |
| Limity vývoje ztrát pitné vody (jednotkový únik vody nefakturované) (iPVz3, PVz3) |  |
| Objem nefakturované vody (VNF) vyjádřený jako rozdíl objemu vody k realizaci a objemu vody celkem fakturované (dodané), během hodnoceného období (m3) | X |
| Přepočtená délka sítě na profil DN150 (km) | X |
| Hodnota informativního ukazatele iPVz3 (tis.m3/km/rok) | X |
| Hodnota smluvního ukazatele PVz3 (tis.m3/km/rok) | X |
| Referenční hodnota pro aktuální hodnocené období | X |
| Referenční hodnota pro následující hodnocené období | X |
| Havarijní přerušení dodávek vody - vybraní odběratelé (iPVz6, PVz6) |  |
| Počet hodin přerušení dodávky pitné vody vybraným odběratelům způsobeného jednou havárií (hodiny) | X |
| Celkový počet přerušení dodávky vody vybraným odběratelům z důvodu havárie, k referenčnímu datu (počet) | X |
| Hodnota informativního ukazatele iPVz6 (hodiny/přerušení) | X |
| Hodnota smluvního ukazatele PVz6 (hodiny) | X |
| Referenční hodnota pro hodnocené období | X |
| Referenční hodnota pro následující hodnocené období | X |
| Kvalita základní preventivní údržby |  |
| Čištění akumulačních nádrží, údržba vodojemů (iPVz4, PVz4) |  |
| Celkový objem vyčištěných sekcí akumulačních nádrží vodojemů, během hodnoceného období (m3) | X |
| Celkový objem akumulačních nádrží vodojemů, k referenčnímu datu (m3) | X |
| Počet skutečně provedených úkonů požadovaných plánem preventivní údržby (na čištění akumulačních nádrží a údržbu vodojemů), během hodnoceného období (počet) | X |
| Celkový počet úkonů požadovaných plánem preventivní údržby (na čištění akumulačních nádrží a údržbu vodojemů), během jednoho roku (počet) | X |
| Celkový počet úkonů požadovaných plánem preventivní údržby (na čištění akumulačních nádrží a údržbu vodojemů), v následujícím roce (počet) | X |
| Hodnota informativního ukazatele iPVz4 (%) | X |
| Hodnota smluvního ukazatele PVz4 (počet) | X |
| Referenční hodnota (platí i pro následující hodnocené období) | X |
| Preventivní kontrola úniků na vodovodní síti (iPVz5, PVz5) |  |
| Délka vodovodních řadů (bez přivaděčů a vodovodních přípojek), kde byla provedena preventivní kontrola úniků, během hodnoceného období (km) | X |
| Celková délka vodovodních řadů (bez přivaděčů a vodovodních přípojek), k referenčnímu datu (km) | X |
| Hodnota informativního ukazatele iPVz5 (%) | X |
| Hodnota smluvního ukazatele PVz5 (km) | X |
| Referenční hodnota pro hodnocené období | X |
| Referenční hodnota pro následující hodnocené období | X |
| Odpadní voda |  |
| Kvalita základních služeb (odvádění) |  |
| Počet nevyhovujících vzorků vypouštěných odpadních vod (iOVz1, OVz1) |  |
| Počet vzorků vypouštěných odpadních vod vyžadovaných platným vodoprávním rozhodnutím, které ve všech parametrech splňují požadavky platného vodoprávního rozhodnutí v parametru maximální hodnoty (m), během hodnoceného období (počet) | X |
| Celkový počet vzorků vypouštěných odpadních vod vyžadovaných platným vodoprávním rozhodnutím, během hodnoceného období (počet) | X |
| Celkový počet vzorků vypouštěných odpadních vod vyžadovaných platným vodoprávním rozhodnutím, během následujícího hodnoceného období (počet) | X |
| Hodnota informativního ukazatele iOVz1 (%) | X |
| Hodnota smluvního ukazatele OVz1 (počet) | X |
| Referenční hodnota (platí i pro následující hodnocené období) | X |
| Doba pro obnovení služby odvádění odpadních vod (iOVz2, OVz2) |  |
| Počet přípojek negativně ovlivněných havárií (přerušení odvádění odpodních vod) (počet) | X |
| Počet hodin přerušení odvádění odpadních vod z důvodů havárie, během každé jedné havárie (hodiny) | X |
| Celkový počet přerušení odvádění odpadních vod z důvodů havárie, během hodnoceného období (počet) | X |
| Celkový počet přerušení odvádění odpadních vod z důvodů havárie jejichž odstranění trvalo od 32 do 55 hodin včetně, během hodnoceného období (počet) | X |
| Celkový počet přerušení odvádění odpadních vod z důvodů havárie jejichž odstranění trvalo 56 a nebo více hodin, během hodnoceného období (počet) | X |
| Hodnota informativního ukazatele iOVz2 (hodiny/přerušení) | X |
| Hodnota smluvního ukazatele OVz2 (-) | X |
| Referenční hodnota (platí i pro následující hodnocené období) | X |
| Porucha čerpadel na stokové síti (iOVz3, OVz3) |  |
| Součet hodin pro všechna čerpadla na gravitační stokové síti a nátoku na ČOV, kdy byla čerpadla mimo provoz z důvodu poruchy, během hodnoceného období (hodiny) | X |
| Celkový počet čerpadel na gravitační stokové síti a nátoku na ČOV ve správě provozovatele, k referenčnímu datu (počet) | X |
| Hodiny pro danou čerpací stanici na gravitační stokové síti a nátoku na ČOV, kdy byla čerpací stanice mimo provoz z důvodu poruchy, během každé jedné poruchy během hodnoceného období (hodiny) | X |
| Hodnota informativního ukazatele iOVz3 (hodiny/čerpadlo) | X |
| Hodnota smluvního ukazatele OVz3 (hodiny) | X |
| Referenční hodnota (platí i pro následující hodnocené období) | X |
| Kvalita základní preventivní údržby |  |
| Revize kanalizace – stokové sítě (iOVz4, OVz4) |  |
| Skutečná délka gravitační stokové sítě ve správě provozovatele, u které byla provedena revize, během hodnoceného období (km) | X |
| Celková délka gravitační stokové sítě ve správě provozovatele, k referenčnímu datu (km) | X |
| Hodnota informativního ukazatele iOVz4 (%) | X |
| Hodnota smluvního ukazatele OVz4 (km) | X |
| Referenční hodnota pro hodnocené období | X |
| Referenční hodnota pro následující hodnocené období | X |
| Čištění kanalizace – stokové sítě (iOVz5, OVz5) |  |
| Délka vyčištěné gravitační stokové sítě ve správě provozovatele (včetně souvisejících objektů), během hodnoceného období (km) | X |
| Celková délka gravitační stokové sítě ve správě provozovatele (včetně souvisejících objektů), k referenčnímu datu (km) | X |
| Hodnota informativního ukazatele iOVz5 (%) | X |
| Hodnota smluvního ukazatele OVz5 (km) | X |
| Referenční hodnota pro hodnocené období | X |
| Referenční hodnota pro následující hodnocené období | X |
| Pitná + odpadní voda |  |
| Kvalita základní preventivní údržby |  |
| Preventivní údržba významných zařízení (iPOVz1, POVz1) |  |
| Počet provedených úkonů preventivní údržby na významných zařízeních dle plánu preventivní údržby, během hodnoceného období (počet) | X |
| Celkový počet úkonů požadovaných plánem preventivní údržby na významných zařízeních, během hodnoceného období (počet) | X |
| Celkový počet úkonů požadovaných plánem preventivní údržby na významných zařízeních, v následujícím hodnoceném období (počet) | X |
| Hodnota informativního ukazatele iPOVz1 (%) | X |
| Hodnota smluvního ukazatele POVz1 (počet) | X |
| Referenční hodnota (platí i pro následující hodnocené období) | X |
| Kvalita služeb odběratelům |  |
| Vyřizování stížností odběratelů (iPOVz2, POVz2) |  |
| Celkový počet evidovaných stížností odběratelů souvisejících se službou dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod, během hodnoceného období (počet) | X |
| Skutečně dosažená doba na vyřízení každé jedné stížnosti související se službou dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod během hodnoceného období (dny) | X |
| Hodnota informativního ukazatele iPOVz2 (dny/stížnost) | X |
| Hodnota smluvního ukazatele POVz2 (dny) | X |
| Referenční hodnota (platí i pro následující hodnocené období) | X |
| Neprávem zamítnuté stížnosti odběratelů (iPOVz3, POVz3) |  |
| Počet neprávem zamítnutých nebo nevyřešených stížností, které byly vlastníkem nebo věcně příslušným kompetentním úřadem shledány jako neprávem zamítnuté nebo nevyřešené, během hodnoceného období (počet) | X |
| Celkový počet zamítnutých nebo nevyřešených stížností, během hodnoceného období (počet) | X |
| Hodnota informativního ukazatele iPOVz3 (%) | X |
| Hodnota smluvního ukazatele POVz3 (počet) | X |
| Referenční hodnota (platí i pro následující hodnocené období) | X |
| Stanovisko nebo vyjádření k dokumentaci přípojek (iPOVz4, POVz4) |  |
| Počet opožděných stanovisek nebo vyjádření k dokumentaci přípojek, během hodnoceného období (počet) | X |
| Celkový počet vydaných stanovisek nebo vyjádření k dokumentaci přípojek, během hodnoceného období (počet) | X |
| Skutečně dosažená doba pro vydání každého jednoho stanoviska nebo vyjádření k dokumentaci přípojek během hodnoceného období (dny) | X |
| Hodnota informativního ukazatele iPOVz4 (%) | X |
| Hodnota smluvního ukazatele POVz4 (dny) | X |
| Referenční hodnota (platí i pro následující hodnocené období) | X |
| Stanovisko nebo vyjádření k dokumentaci vodovodu a kanalizace (iPOVz5, POVz5) |  |
| Počet opožděných stanovisek nebo vyjádření k dokumentaci vodovodu a kanalizace, během hodnoceného období (počet) | X |
| Celkový počet vydaných stanovisek nebo vyjádření k dokumentaci vodovodu a kanalizace, během hodnoceného období (počet) | X |
| Skutečně dosažená doba pro vydání každého jednoho stanoviska nebo vyjádření k dokumentaci vodovodu a kanalizace během hodnoceného období (dny) | X |
| Hodnota informativního ukazatele iPOVz5 (%) | X |
| Hodnota smluvního ukazatele POVz5 (dny) | X |
| Referenční hodnota (platí i pro následující hodnocené období) | X |
| Stanovení pokutových bodů a smluvních sankcí |  |
| Vyhodnocení pokutových bodů pro jednotlivé ukazatele | X |
| Jakost dodávané pitné vody (PVz1) | X |
| Havarijní přerušení dodávek pitné vody – domácnosti (PVz2) | X |
| Limity vývoje ztrát pitné vody (jednotkový únik vod nefakturované) (PVz3) | X |
| Havarijní přerušení dodávek vody – vybraní odběratelé (PVz6) | X |
| Čištění akumulačních nádrží, údržba vodojemů (PVz4) | X |
| Preventivní kontrola úniků na vodovodní síti (PVz5) | X |
| Počet nevyhovujících vzorků vypouštěných odpadních vod (OVz1) | X |
| Doba pro obnovení služby odvádění odpadních vod (OVz2) | X |
| Porucha čerpadel na stokové síti (OVz3) | X |
| Revize kanalizace – stokové sítě (OVz4) | X |
| Čištění kanalizace – stokové sítě (OVz5) | X |
| Preventiní údržba významných zařízení (POVz1) | X |
| Vyřizování stížností odběratelů (POVz2) | X |
| Neprávem zamítnuté stížnosti odběratelů (POVz3) | X |
| Stanovisko nebo vyjádření k dokumentaci přípojek (POVz4) | X |
| Stanovisko nebo vyjádření k dokumentaci vodovodu a kanalizace (POVz5) | X |
| Aktuální stav pokutových bodů – (vývoj za poslední 3 roky) | X |
| Stav pokutových bodů za hodnocené období (součet položek 9.1.1 až 9.1.16) | X |
| Stav pokutových bodů za minulé (předcházející stávajícímu o 1 rok) hodnocené období | X |
| Stav pokutových bodů za předminulé (předcházející stávajícímu o 2 roky) hodnocené období | X |
| Stav pokutových bodů za 3 poslední hodnocené období (součet položek 9.2.1 až 9.2.3) | X |
| Informační povinnost provozovatele v rámci práv a povinností přenesených na vlastníka |  |
| Počet a stručný popis zásahů do vodovodu nebo kanalizace nebo jiné části majetku, pro které s ohledem na jejich nestandardnost byl vyžádán mimořádně souhlas vlastníka | X |
| Seznam zásahů provozovatele do majetku specifikovaných jako technické zhodnocení, stručný popis, prokázání souhlasu vlastníka | X |
| Seznam souhlasných stanovisek provozovatele k připojení na vodovod nebo kanalizaci, seznam negativních stanovisek provozovatele k připojení na vodovod nebo kanalizaci s ohledem na kapacitní a další technické požadavky včetně stručného komentáře | X |
| Seznam a kopie uzavřených písemných smluv s odběrateli | X |
| Vzory informací podle § 8 odst. 6 zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu o skutečnostnostech v rozsahu dle § 36 odst. 3 zák. č. 274/2001 Sb., seznam obecních úřadů, v jejichž obvodu zajišťuje provozovatel provozování vodovodu a/nebo kanalizace, včetně doložení času a způsobu realizace informační povinnosti včetně způsobu prezentace všech uváděných informací na www stránkách provozovatele | X |
| Kopie zveřejnění úplné informace o celkovém vyúčtování všech položek výpočtu ceny pro vodné a ceny pro stočné v předchozím kalendářním roce. Vykázaný rozdíl musí být zdůvodněn. Prokázání, že toto vyúčtování bylo zveřejněno v termínu do 30. 6. a prokázání předání vyúčtování v termínu na Ministerstvo zemědělství ČR | X |
| Systém řízení jakosti |  |
| Informace o průběhu a zjištění externích auditů systému řízení jakosti | X |
| Informace o průběhu a zjištění certifikace systému řízení jakosti | X |

# Základní specifikace roční zprávy o provozování

## Provozovatel je povinen sledovat uvedené informace v čl. 1 až 11 výše a předávat je Vlastníkovi ve formě roční zprávy o provozování ve lhůtách uvedených ve Smlouvě. Na písemné vyžádání Vlastníka je Provozovatel povinen ve lhůtě od vyžádání uvedené ve Smlouvě předložit hodnoty proměnných a výkonových ukazatelů dle této Přílohy za uplynulé období od začátku kalendářního roku.

## Provozovatel vyhotovuje veškeré zprávy a dokumenty především ve formě přehledných tabulek, popř. s doprovodným komentářem. V odůvodněných případech uvádí časové trendy, a to nejméně ve srovnání hodnot aktuálního období a tří posledních minulých období. Uvádí zejména odchylky, včetně komentáře, od obvyklých hodnot (dlouhodobé průměry, minulé období, normativní či legislativní hodnoty, apod.). V odůvodněných případech využívá standardní elementární prvky matematické statistiky.

## Roční zpráva o provozování představuje souhrnnou prezentaci výsledků, trendů a rozborů příčin odchylek, popř. návrhů na změnu postupů Provozovatele v následujícím roce. Roční zpráva o provozování musí obsahovat popis vztahu hodnot k roční účetní závěrce, popř. komentář k míře nepřesnosti u hodnot, které nelze k datu vyhotovení roční zprávy o provozování zcela verifikovat dle roční účetní závěrky. Podobně je komentován vztah hodnot v roční zprávě o provozování k podkladům („výkazům“) předávaným ze strany provozovatele orgánům veřejné správy.

## Veškeré zprávy, až na výjimky odsouhlasené Vlastníkem, budou předány v elektronické podobě tak, aby bylo možné je převést do *.csv souboru(ů). Předpokládá se využití obvyklých formátů kancelářského softwaru typu MS Word, Excel.

# Footnotes

Pro vyhodnocení výkonových ukazatelů jsou sledovány jednotlivé dílčí proměnné pro stanovení jak informativního, tak smluvního ukazatele, aby vlastník mohl získat komplexní informace.