Zhotovitel:

Cenová nabídka klimatizace Obecní úřad Psáry

Značka a typ zařízení:

**1. NP - podatelna**

Chlazení / Topení, Wifi ovládání

Provoz do - 15 °C, nemá blokaci,

Záruka 3 roky

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **cenová nabídka** | | |
| položka | počet ks. | cena |
| Venkovní jednotka 24 kW | 1 ks |  |
| Vnitřní jednotka 3,5 kW | 2 ks |  |
|  |  |  |
| Čerpadla kondenzátu | 2 ks |  |
| CU potrubí cca | 30m |  |
| Montáž vnitřní jednotky | 2 ks |  |
| Montáž venkovní jednotky | 1 ks |  |
| Konzole | 1 ks |  |
| Průraz obvodovou zdí | 1 ks |  |
| Připojení kabelu elektřiny | 1 ks |  |
| Odvod kondenzátu cca | 28m |  |
| Přípomocné práce, plošina | 1kpl |  |
|  |  |  |
| Celkem bez DPH |  |  |
|  |  |  |
| DPH 21% |  |  |
| **Cena celkem vč. DPH** |  |  |

Cena obsahuje: Dodání a montáž klimatizace

Usazení a propojení venkovní a vnitřní jednotky

Propojení, a spuštění klimatizace, zaškolení

Potrubí je fakturováno dle skutečných metrů

Případné zednické a malířské práce

Cena obsahuje veškeré práce, zařízení a materiál nutný k dodání díla dle smlouvy.