**Dodatečné informace vč. odpovědí**

# „Zateplení budovy obecního úřadu“

Během lhůty pro podání nabídek byly vzneseny tyto dotazy:

**Dotaz č. 1): Na ř. 108 (excel) je uvedeno : obklad deskami cembonit  na ocelový rošt. Ve výkresové části je tento obklad na hliníkový rošt. Která informace je závazná?**

*Odpověď: Nosný rošt je hliníkový. Výrobek cembrit true tl. 8mm je uveden v PD jako referenční a není podmínkou výběrového řízení dodat právě tento produkt.*

V Psárech dne 11. 6. 2014

…………………………….

 Milan Vácha

starosta obce Psáry