Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu, jejímž zadavatelem je Obec Psáry, IĆ 00241580, Pražská 137, Psáry 25244, zastoupená Milanem Váchou, starostou obce

pro firmu:

na zakázku:

„Rekonstrukce interiéru schodišťového prostoru OÚ“

Identifikační údaje zadavatele:

Obec Psáry

Pražská 137

252 44 Psáry

IČ 00241580

tel. 241 940 454

www.psary.cz

Typ zakázky: Výběrové řízení malého rozsahu (§ 12 odst. 3) zák. č. 137/2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek zadávané dle metodiky zadávání veřejných zakázek obce Psáry čl. IV.

v hodnotě od 200.000,- Kč bez DPH do 1.000.000 Kč bez DPH v případě veřejných zakázek na dodávky a služby, resp. od 400.000 Kč bez DPH do 3.000.000,- Kč bez DPH v případě veřejných zakázek na stavební práce.

Předmět zakázky:  Veřejné zakázky na stavební práce (§ 8)

Způsob zadání:  podle interního pokynu u zakázek malého rozsahu

Ukončení příjmu nabídek: 15. 6. 2015 v 10 hod.

Datum otevření obálek:  15. 6. 2015.

Předpokládané datum zahájení plnění: 22. 6. 2015

Předpokládané dokončení plnění: 21. 8. 2015

Předpokládaná cena zakázky v Kč bez DPH: 400.000,- Kč

Odpovědný osoba za průběh VZ: Vlasta Málková, místostarostka

Kontrolní osoba či orgán:  Milan Vácha, starosta

Popis zakázky:

Rekonstrukce interiéru schodišťového prostoru OÚ. Rozpis jednotlivých položek uveden ve výkazu výměr. Fotografie stávajícího stavu v příloze.

Podrobný popis zakázky:

Bližší specifikace a rozměry jsou uvedeny v přílohách vč. vizualizací.

Prostor schodiště nebyl zaměřen. Rozměry uvedené v dokumentaci se mohou lišit.

V ceně nabídky je zahrnuta i případná dílenská dokumentace – plné zábradlí, obklad rozvaděče v barvě dveří.

Součástí dodávky jsou i pomocné a podkladní konstrukce. Bude zvážena možnost využití stávajícího zábradlí.

Dveře – vzhled dveří je požadován v souladu se stávajícími dveřmi v 1. patře (dýha, design Masonite, povrch CPL hruška).

Podlaha – součástí dodávky je i vyrovnání stávajícího podkladu, včetně případné úpravy nivelity. Konečný design dlažby bude upřesněn při realizaci.

Strop – před výmalbou schodišťových ramen dojde k očištění povrchu a případnému vyspravení.

Zdi – před výmalbou schodišťových ramen dojde k očištění povrchu a případnému vyspravení.

Elektro – v nabídce bude uveden konkrétně zamýšlený typ svítidla s rozdělením na cenu dodávky a cenu montáže svítidla, součástí dodávky bude i světelně technický výpočet.

Hydrant – skříň z ocelového plechu, dvířka prosklená v nerezovém rámečku např. http://eshop.phhp.cz/hs-s-hadici-dn25-20bm-nerez-proskl-dvirka-proudnice-ekv10

Při rekonstrukci bude minimálně omezen provoz úřadu tj. práce budou probíhat převážně po pracovní době tj. od 15 hodin, pátky od 12 hodin a o víkendech. S uzavřením OU počítáme např. při pokládce dlažby. Jinak dle předchozí domluvy.

Nabídková cena bude uvedena vč. montáže a dopravy.

Zájemce předloží výpis z obchodního či živnostenského či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Zájemce dále uveden min. 1 referenční zakázku obdobného charakteru a finančního objemu.

Způsob hodnocení a hodnotící kritéria: Výběr nejvýhodnější nabídky provede rada obce. Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH.

Rada obce provede výběr nejvhodnější nabídky na základě ve výzvě stanovených hodnotících kritérií, rozhodne o nejvhodnější nabídce a sdělí tuto informaci všem účastníkům řízení spolu se stručným zdůvodněním výběru.

Jiné požadavky a práva zadavatele:

Zadavatel je oprávněn v rámci dodatečných informací upravit nebo doplnit zadávací podmínky.

Zadavatel si vyhrazuje právo o návrhu smlouvy s uchazečem dále jednat.

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnut všechny nabídky.

Zadavatel je oprávněn poptávkové řízení o veřejnou zakázku malého rozsahu do doby uzavření smlouvy nebo objednávky zrušit bez uvedení důvodů

Zadavatel si vyhrazuje právo poptávkové řízení zrušit, v případě, kdy budou řádně podány méně než 3 (tři) nabídky.

Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit všechny nabídky, které byly řádně podány na adrese http://psary.cz.

Zadavatel nepřiznává uchazeči právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.

Způsob předložení nabídky: - mailem na adresu: asistentka@psary.cz

- poštou v jakýkoliv pracovní den na adresu Obec Psáry, Pražská 137, 252 44 Psáry

- osobně na podatelnu obecního úřadu ve dnech pondělí 8 -12 a 13 -17 hod., středa 8 -12

a 13 -18 hod.,  v úterý a čtvrtek 8 -12 hod a 13- 16 hod. a v pátek 8 -12 hod.

- datovou schránkou ID:  rvhbuxe

Bližší informace: je možné získat u místostarostky Vlasty Málkové tel. 602 714 101,  po celou dobu soutěžní lhůty

V Psárech 4. 6. 2015

Vlasta Málková, místostarostka