## Sheet1
Firma:
Náklady soupisu celkem
Ulice Úzká
ZAJISTENI KABELU PRI SOUBEHU | M | 8 | 0 | 0
ZAJISTENI POTRUBI PRI KRIZENI | KS | 2 | 0 | 0
Montáž stožáru včetně základu | KS | 7 | 0 | 0
Stožár 4m pozinkovaný | KS | 7 | 0 | 0
Svítidlo LED16 VOLTANA 2 včetně držáku | KS | 6 | 0 | 0
Montáž svítidla VOLTANA 2 | KS | 6 | 0 | 0
Proudový chránič 40/4/003 | KS | 1 | 0 | 0
Připojovací svorkovnice | KS | 1 | 0 | 0
KABEL AES 4X 16 MM2-NAHOZENI NA PB | M | 110 | 0 | 0
HAK DVOJITY PRO AES, 12KN | KS | 7 | 0 | 0
KRYT OCHRANNY KONCU AES 10-25MM2 ENSTO | KS | 8 | 0 | 0
KOTEVNI OBJ. D 220 PRO BET. SLOUP 6-20KN | KS | 1 | 0 | 0
TYC ZEMNICI ZPT 15,DELKA 1,5M SE SVORKOU | KS | 28 | 0 | 0
SVORKA NOSNA AES 4X16-120 DO 30ST. | KS | 7 | 0 | 0
SVORKA KOTEVNI 4X16-25 AES | KS | 2 | 0 | 0
SVORKA P3B POLOPROP. AES/HOLE VED.16-120 | KS | 24 | 0 | 0
UCHYCENI NOS.LANA KAB.AYKYZ NA NOS.KONZ. | KS | 7 | 0 | 0
NAPINACI SROUB M16 S OKEM,HAKEM | KS | 2 | 0 | 0
KOTEVNI OBJIMKA D 77 PRO STRESNIK | KS | 7 | 0 | 0
VYKOP KABEL.RYHY 50X120CM RUCNE,ZEM.TR.4 | M | 50 | 0 | 0
ZAHOZ KABEL.RYHY 50X120CM RUCNE,ZEM.TR.4 | M | 50 | 0 | 0
KAB.LOZE-PISEK S.45 CM,PE PAS 125+300MM | M | 50 | 0 | 0
VYKOP KABEL.RYHY 10X10 CM RUCNE ZEM.TR.4 | M | 50 | 0 | 0
ZAHOZ KABEL.RYHY 10X10 CM RUCNE,ZEM.TR.4 | M | 50 | 0 | 0
FOLIE VYSTRAZNA Z PE ,SIRKA 33 CM | M | 50 | 0 | 0
UZEM.V ZEMI-FEZN 30X4 V PODM.MEST.ZAST. | M | 100 | 0 | 0
Zemnící svorka | KS | 21 | 0 | 0
VYKOP JAMY PRO SLOUP, KOTVU-RUCNE,TR.3-4 | M3 | 14.5 | 0 | 0
ZAHOZ JAMY PRO SLOUP, KOTVU RUCNE TR.3 | M3 | 14.5 | 0 | 0
ODKOP ZEMINY RUCNE, TR.3-4 | M3 | 20 | 0 | 0
NASYP ZEMIN TR.3-4,SLOZENI,ROZPROSTRENI | M3 | 20 | 0 | 0
OCHRANA PRECHODU ZEM-VZDUCH UZEM.PAS30/4 | KS | 6 | 0 | 0
TRUBKA KORUG. PE KORUFLEX 63/52 OHEBNA | M | 60 | 0 | 0
TRUBKA KORUG. PE KORUFLEX 110/94 OHEBNA | M | 6 | 0 | 0
ZATAZENI LANA DO KANALKU-TVARNIC.TRASY | M | 60 | 0 | 0
ZLAB BET.KZ1 2X(100X100X500) S VIKEM KD1 | M | 6 | 0 | 0
UKONC.-ZAP.VOD.DO 16 MM2 SVORK.V ROZVAD. | KS | 35 | 0 | 0
UKONC.-ZAP.VOD.DO 2,5MM2 SVORK.V ROZVAD. | KS | 70 | 0 | 0
Kabel CYKY 5x10J | KS | 65 | 0 | 0
SKRIN SP100/NSP1P DCK 3X160A NA SLOUP | KS | 1 | 0 | 0
Kabel CYKY 5x2,5J | M | 27 | 0 | 0
Kabel CYKY 5Jx1,5 | M | 27 | 0 | 0
SEJMUTI DRNU | M2 | 30 | 0 | 0
POLOZENI DRNU | M2 | 30 | 0 | 0
OSETI POVRCHU TRAVOU | M2 | 100 | 0 | 0
U Potoka
Montáž stožáru včetně základu | KS | 5 | 0 | 0
Stožár 4m pozinkovaný | KS | 5 | 0 | 0
Svítidlo LED16 VOLTANA 2 včetně držáku | KS | 5 | 0 | 0
Montáž svítidla VOLTANA 2 | KS | 5 | 0 | 0
Proudový chránič 40/4/003 | KS | 1 | 0 | 0
Připojovací svorkovnice | KS | 1 | 0 | 0
KABEL AES 4X 16 MM2-NAHOZENI NA PB | M | 20 | 0 | 0
HAK DVOJITY PRO AES, 12KN | KS | 2 | 0 | 0
KRYT OCHRANNY KONCU AES 10-25MM2 ENSTO | KS | 8 | 0 | 0
SVORKA NOSNA AES 4X16-120 DO 30ST. | KS | 7 | 0 | 0
SVORKA KOTEVNI 4X16-25 AES | KS | 2 | 0 | 0
SVORKA P3B POLOPROP. AES/HOLE VED.16-120 | KS | 8 | 0 | 0
UCHYCENI NOS.LANA KAB.AYKYZ NA NOS.KONZ. | KS | 2 | 0 | 0
NAPINACI SROUB M16 S OKEM,HAKEM | KS | 1 | 0 | 0
KOTEVNI OBJIMKA D 77 PRO STRESNIK | KS | 2 | 0 | 0
VYKOP KABEL.RYHY 50X120CM RUCNE,ZEM.TR.4 | M | 120 | 0 | 0
ZAJISTENI KABELU PRI SOUBEHU | M | 80 | 0 | 0
ZAJISTENI POTRUBI PRI KRIZENI | KS | 1 | 0 | 0
ZRIZENI A ODSTRANENI PROVIZORNI LAVKY | M | 6 | 0 | 0
ZAHOZ KABEL.RYHY 50X120CM RUCNE,ZEM.TR.4 | M | 120 | 0 | 0
KAB.LOZE-PISEK S.45 CM,PE PAS 125+300MM | M | 120 | 0 | 0
VYKOP KABEL.RYHY 10X10 CM RUCNE ZEM.TR.4 | M | 120 | 0 | 0
ZAHOZ KABEL.RYHY 10X10 CM RUCNE,ZEM.TR.4 | M | 120 | 0 | 0
FOLIE VYSTRAZNA Z PE ,SIRKA 33 CM | M | 120 | 0 | 0
UZEM.V ZEMI-FEZN 30X4 V PODM.MEST.ZAST. | M | 160 | 0 | 0
VYKOP JAMY PRO SLOUP, KOTVU-RUCNE,TR.3-4 | M3 | 7 | 0 | 0
ZAHOZ JAMY PRO SLOUP, KOTVU RUCNE TR.3 | M3 | 7 | 0 | 0
ODKOP ZEMINY RUCNE, TR.3-4 | M3 | 20 | 0 | 0
NASYP ZEMIN TR.3-4,SLOZENI,ROZPROSTRENI | M3 | 20 | 0 | 0
OCHRANA PRECHODU ZEM-VZDUCH UZEM.PAS30/4 | KS | 6 | 0 | 0
TRUBKA KORUG. PE KORUFLEX 63/52 OHEBNA | M | 20 | 0 | 0
TRUBKA KORUG. PE KORUFLEX 110/94 OHEBNA | M | 9 | 0 | 0
ZATAZENI LANA DO KANALKU-TVARNIC.TRASY | M | 140 | 0 | 0
ZLAB BET.KZ1 2X(100X100X500) S VIKEM KD1 | M | 140 | 0 | 0
UKONC.-ZAP.VOD.DO 16 MM2 SVORK.V ROZVAD. | KS | 25 | 0 | 0
UKONC.-ZAP.VOD.DO 2,5MM2 SVORK.V ROZVAD. | KS | 50 | 0 | 0
Kabel CYKY 5x10J | KS | 144 | 0 | 0
SKRIN SP100/NSP1P DCK 3X160A NA SLOUP | KS | 1 | 0 | 0
Kabel CYKY 5x2,5J | M | 5 | 0 | 0
Kabel CYKY 5Jx1,5 | M | 23 | 0 | 0
SEJMUTI DRNU | M2 | 64 | 0 | 0
POLOZENI DRNU | M2 | 64 | 0 | 0
OSETI POVRCHU TRAVOU | M2 | 112 | 0 | 0
ODSTRAN.VOZOVKY ASFALT. KRYT NAD VYKOPEM | M2 | 2 | 0 | 0
ZRIZENI VOZOVKY ASFALT. KRYT NAD VYKOPEM | M2 | 2 | 0 | 0
ODSTRAN. VOZOVKY ASFALT. KRYT MIMO VYKOP | M2 | 2 | 0 | 0
ZRIZENI VOZOVKY ASFALT. KRYT MIMO VYKOP | M2 | 2 | 0 | 0
ZAKL.BETON C12/15 DO 5M3 BEZ BEDN.A DOPR | M3 | 1 | 0 | 0
Zemnící svorka | KS | 30 | 0 | 0
Součet |  |  |  | 0
II.+III. Provozní soubory a stavební objekty
Příplatek na mechanizaci pro malé stavby | KČ | 1 | 0 | 0
Vytýčení podzemních zařízení | KČ | 1 | 0 | 0
Doprava výkonového materiálu,odvoz zeminy | KČ | 1 | 0 | 0
Revize | KČ | 1 | 0 | 0
Skládkovné | KČ | 1 | 0 | 0
Archeologický dohled | KČ | 1 | 0 | 0
Dopravní značení | KČ | 1 | 0 | 0
Geodetické vytýčení před. zaháj. stavby | KČ | 1 | 0 | 0
Geodetické zaměření skutečného stavu | KČ | 1 | 0 | 0
Celkem |  |  |  | 0