Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu, jejímž zadavatelem je Obec Psáry, IČ 00241580, Pražská 137, Psáry 25244, zastoupená Milanem Váchou, starostou obce

pro firmu:

na zakázku (název zakázky): **Dodávka vybavení odborných učeben pro novou budovu ZŠ Amos**

**Identifikační údaje zadavatele:**

Obec Psáry

Pražská 137

252 44 Psáry

IČ 00241580

tel. 241 940 454

[www.psary.cz](http://www.psary.cz/)

**Druh zakázky:** *Výběrové řízení malého rozsahu (§ 27) zák. č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek*

do 1.000.000 Kč bez DPH do hodnoty stanovené zákonem o veřejných zakázkách pro podlimitní VZ v případě veřejných zakázek na dodávky a služby, resp. od 3.000.000 Kč bez DPH do hodnoty stanovené zákonem o veřejných zakázkách pro podlimitní VZ v případě veřejných zakázek na stavební práce

**Předmět zakázky:** *Veřejné zakázky na dodávky a služby*

**Způsob zadání:** *podle interního pokynu u zakázek malého rozsahu*

**Předpokládaná cena zakázky v Kč bez DPH:** *980 000**,- Kč*

**Ukončení příjmu nabídek**: *23. 7. 2019 v 10:00 hod.*

**Datum otevření obálek**: *23. 7. 2019*

**Předpokládané datum zahájení plnění:** *1.8. 2019*

**Předpokládané délka plnění:** *4 týdny*

**Odpovědná osoba za průběh VZ:** *Vít Olmr*

**Kontrolní osoba či orgán:** *starosta Milan Vácha*

**Popis zakázky:** *Předmětem zakázky je dodávka vybavení odborných učeben pro novou budovu ZŠ Amos v Psárech*

**Podrobný popis zakázky:**

Předmětem zakázky je dodávka vybavení odborných učeben fyziky, biologie, dílen a cvičné kuchyňky budovu školy ZŠ Amos. Součástí dodávky není instalace

**Specifikace zakázky:**

Předmětem dodávky je seznam komponent v uvedených v příloze č. 1.

**Požadavky na obsah nabídky:**

Nabídka musí obsahovat:

1. Krycí list (vzor krycího listu je nedílnou součástí této výzvy – příloha č. 2)

2. Obsah nabídky – součástí nabídky bude soupis konkrétních nabízených komponent včetně položkových cen

3. Kontaktní osoba ve věci zakázky vč. telefonu a emailu, je-li odlišná od údajů v krycím listě zakázky

4. Čestné prohlášení uchazeče, že není v příbuzenském ani jiném obdobném vztahu s žádným členem zastupitelstva obce Psáry.

5. Ostatní doklady či informace dle požadavků zadavatele

**Způsob hodnocení a hodnotící kritéria:**

Výběr nejvýhodnější nabídky provede rada obce na základě doporučení hodnotící komise. Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH. Nabídková cena musí být uvedena jako konečná vč. dopravy a všech souvisejících nákladů.

Rada obce provede výběr nejvhodnější nabídky na základě ve výzvě stanovených hodnotících kritérií, rozhodne o nejvhodnější nabídce a sdělí tuto informaci všem účastníkům řízení spolu se stručným zdůvodněním výběru.

**Požadavky na doplnění či vysvětlení zadávací dokumentace**

Zadavatel je povinen všechny požadavky na doplnění či vysvětlení zadávací dokumentace vyřešit následující pracovní den po jejich obdržení, poskytnout tyto informace všem osloveným firmám a zveřejnit je rovněž na [www.psary.cz](http://www.psary.cz) u příslušné zakázky. Dotazy lze posílat e-mailem na adresu [olmr@psary.cz](mailto:olmr@psary.cz) či telefonicky na *777 232 759*.

**Jiné požadavky a práva zadavatele:**

Spolu s cenovou nabídkou uchazeč doloží svoji odbornou způsobilost, oprávnění k podnikání vztahující se k předmětu zakázky v prosté kopii.

Zadavatel je oprávněn v rámci dodatečných informací upravit nebo doplnit zadávací podmínky.

Zadavatel si vyhrazuje právo o návrhu smlouvy s uchazečem dále jednat.

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnut všechny nabídky.

Zadavatel si vyhrazuje právo po skončení zakázky na základě podaných cenových nabídek neodebrat některý ze soutěžených prvků, či snížit odebírané množství.

Zadavatel je oprávněn poptávkové řízení o veřejnou zakázku malého rozsahu do doby uzavření smlouvy nebo objednávky zrušit bez uvedení důvodů.

Zadavatel si vyhrazuje právo poptávkové řízení zrušit, v případě, kdy budou řádně podány méně než 3 (tři) nabídky.

Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit všechny nabídky, které byly řádně podány na adrese [http://psary.cz](http://psary.cz/).

Zadavatel nepřiznává uchazeči právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.

Je-li ve specifikaci zakázky použito konkrétních názvů výrobků či komponent, může uchazeč dodat obdobný produkt jiného výrobce, nebude-li dotčena funkce komponentu či produktu. O této změně musí zadavatele informovat a spolu s nabídkou dodat prohlášení o shodnosti produktů.

Je-li ve specifikaci uveden produkt dlouhodobě nedostupný a nemá-li tento produkt náhradu například z důvodu kompatibility komponent, může být tento komponent z VZ vyloučen.

**Způsob předložení nabídky**:

* Nabídka musí být předložena v listinné podobě v českém jazyce.
* Nabídka bude podána v uzavřené obálce, označené textem – „Dodávka vybavení odborných učeben pro novou budovu ZŠ Amos“, obchodní firmou uchazeče, jeho kontaktní adresou a upozorněním „NEOTVÍRAT“. Obálka bude na uzavření opatřena razítkem uchazeče, případně jeho podpisem.

Nabídku lze podat:

* *poštou v jakýkoliv pracovní den na adresu Obec Psáry, Pražská 137, 252 44 Psáry*
* *osobně na podatelnu obecního úřadu ve dnech pondělí 8 -12 a 13 -17 hod., středa 8 - 12 a 13 -18 hod., v úterý a čtvrtek 8 -12 hod a 13- 16 hod. a v pátek 8 -12 hod.*

**Bližší informace:** *je možné získat od Víta Olmra tel. 777 232 759, po celou dobu soutěžní lhůty*

*V Psárech dne 9*. 7. 2019

Bc. Milan Vácha

starosta