Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu, jejímž zadavatelem je Obec Psáry, IĆ 00241580, Pražská 137, Psáry 25244, zastoupená Vlastou Málkovou, starostkou obce

pro firmu**:**

na zakázku: **Klimatizace – kanceláře Obecního úřadu Psáry, Pražská 137, Psáry 252 44**

**Identifikační údaje zadavatele:**

Obec Psáry

Pražská 137

252 44 Psáry

IČ 00241580

tel. 241 940 454

[www.psary.cz](http://www.psary.cz/)

**Typ zakázky:** *Malého rozsahu (§ 27 písm. b) zák. č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „****ZZVZ****“) Veřejnou zakázkou malého rozsahu je veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota je rovna nebo nižší v případě veřejné zakázky na stavební práce částce 6.000.000,- Kč.*

**Předmět zakázky:** *Veřejné zakázky na stavební práce (§ 14 odst. 3 ZZVZ)*

v hodnotě přesahujících 250 000,- Kč s DPH a nepřesahujících 1.000 000 Kč bez DPH v případě veřejných zakázek na dodávky a služby, i v případě veřejných zakázek na stavební práce:

**Způsob zadání:** *podle interního pokynu u zakázek malého rozsahu*

**Předpokládaná cena zakázky v Kč bez DPH:** *350 000,- Kč*

**Ukončení příjmu nabídek** : *19. 1. 2024 do 12 hod.*

**Datum otevření obálek**: *nepodléhá*

**Předpokládané datum zahájení plnění:** *březen 2024*

**Předpokládané dokončení plnění:** *březen 2024 (doba realizace 3 – 4 dny)*

**Odpovědná osoba za průběh VZ:** *Renáta Sedláková*

**Kontrolní osoba či orgán:** *Vlasta Málková, starostka obce*

**Popis zakázky:** *Předmětem zakázky je instalace klimatizačních jednotek vč. rozvodu v kancelářských prostorách budovy obecního úřadu. Preferujeme např. zn . Acond případně Daikin.*

**Podrobný popis zakázky:**

*Předmětem zakázky je instalace klimatizačních jednotek vč. jejich rozvodu v provedení multisplit. (přívodní elektrické kabely k  venkovním jednotkám zhotoveny).*

*V I. Patře budou umístěny nad oknem kuchyně 2 venkovní jednotky každá o výkonu 24 kW. Od první jednotky bude instalováno v podhledech CU potrubí ke 3 vnitřním jednotkám (2x s výkonem 3,5 kW, 1 x s výkonem 2,6 kW), které budou umístěny dle přílohy viz. I. Patro. Od druhé venkovní jednotky bude vedeno CU potrubí do dvou vnitřních jednotek každá z nich s výkonem 3,5 kW (příloha I. Patro). Každá vnitřní jednotka bude vybavena čerpadlem kondenzátu.*

*Ve druhém patře (viz. příloha II. patro) bude venkovní jednotka o výkonu 24 kW umístěna nad oknem kuchyně a opět podhledy vedeno CU potrubí do 3 vnitřních jednotek každá o výkonu 3,5 kW vč. 3 čerpadel kondenzátu.*

*Výška pro montáž venkovních jednotek max. 10 m.*

**Způsob hodnocení a hodnotící kritéria:**

*Výběr nejvýhodnější nabídky provede rada obce na základě vyhodnocení hodnotící komise. Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH.*

*Spolu s cenovou nabídkou uchazeč doloží oprávnění k podnikání vztahující se k předmětu zakázky v prosté kopii a seznam alespoň 3 obdobných zakázek.*

Rada obce provede výběr nejvhodnější nabídky na základě ve výzvě stanovených hodnotících kritérií, rozhodne o nejvhodnější nabídce a sdělí tuto informaci všem účastníkům řízení spolu se stručným zdůvodněním výběru.

**Jiné požadavky a práva zadavatele:**

Zadavatel je oprávněn v rámci dodatečných informací upravit nebo doplnit zadávací podmínky.

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnut všechny nabídky.

Zadavatel je oprávněn poptávkové řízení o veřejnou zakázku malého rozsahu do doby uzavření smlouvy nebo objednávky zrušit bez uvedení důvodů

Zadavatel si vyhrazuje právo poptávkové řízení zrušit, v případě, kdy budou řádně podány méně než 3 (tři) nabídky.

Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit všechny nabídky, které byly řádně podány na adrese [http://psary.cz](http://psary.cz/).

Zadavatel nepřiznává uchazeči právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.

**Způsob předložení nabídky**:

* *mailem na adresu:* sedlakova@psary.cz
* *poštou v jakýkoliv pracovní den na adresu Obec Psáry, Pražská 137, 252 44 Psáry*
* *osobně na podatelnu obecního úřadu ve dnech pondělí 8 -12 a 13 -17 hod., středa 8 - 12 a 13 -18 hod., v úterý a čtvrtek 8 -12 hod a 13- 16 hod. a v pátek 8 -12 hod.*
* *datovou schránkou ID:*  rvhbuxe

**Bližší informace:** *je možné získat od pí Sedlákové tel. 602 754 834, po celou dobu soutěžní lhůty*

*V Psárech dne 3. 1. 2024*  Vlasta Málková

 starostka obce

Přílohy:

Smlouva o dílo, Rozpočet
Plánky s umístěním jednotek